**Nagy Fényáramú, Ultravékony LED 400 W Napelemes Utcai Lámpa FT-400 - Használati Útmutató**

**Beüzemelés:**

1. Helyezze el a lámpát a kívánt helyen, ahol a napfény könnyen elérheti a napelemeket.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a lámpa akkumulátora teljesen feltöltött állapotban van, mielőtt az első használatot megkezdené.

**Működési Módok:**

1. Válassza ki a kívánt működési módot a lámpa oldalán található kapcsolóval: "Motion Sensor" (Mozgásérzékelő) vagy "Constant" (Állandó).
2. Mozgásérzékelő üzemmódban a lámpa automatikusan felkapcsol, amikor mozgást érzékel.

**Világítási Idő:**

1. Az automata bekapcsolástól számítottan a lámpa az alkonyat utáni időszakban világít, és hajnalig marad bekapcsolva.

**Napelemes Töltés:**

1. Az ultravékony LED 400W napelemes lámpa automatikusan töltődik napközben.
2. Az első használat előtt hagyja, hogy a lámpa legalább 8 órán keresztül feltöltődjön.

**Vízállóság:**

1. A lámpa IP68 minősítéssel rendelkezik, így ellenáll az esőnek és más időjárási viszontagságoknak.

**Fényerő és Színhőmérséklet Beállítás:**

1. Az állítható színhőmérséklet lehetővé teszi a megfelelő fényerő és színárnyalat kiválasztását.
2. Az ABS+edzett üveg anyagnak köszönhetően a lámpa kiváló minőségű és tartós világítást biztosít.

**Adatok és Műszaki Paraméterek:**

* Teljesítmény: 400W
* Színhőmérséklet: 3000K/6500K
* Töltési idő: 8 óra
* Lumen: 4000lm
* LED Chip: 400 darab
* Akkumulátor: DC3,7V / 13,5mAh, lítium, 18650
* Mono napelem: 28,1 W/5V
* Telepítési Magasság: 3-4m
* Térköz: 9-12m
* Érzékelési Távolság: 10m

**Figyelmeztetés:**

* A lámpa kar átmérőjéhez 38 mm-es rögzítőt használjon.
* 2 db AA elem nem tartozék a csomagban.

**Mi van a Csomagban?** 1 db Nagy Fényáramú, Ultravékony LED 400 W Napelemes Utcai Lámpa FT-400

* A felszereléshez szükséges tartozékok.