Ondragon 50M Kábeldob 4 Aljzatos OD-1401 - Használati Útmutató

Biztonsági és Általános Tudnivalók:

1. Mindig ellenőrizze az elektromos kábeleket és az aljzatokat sérülések előfordulása miatt.
2. Ne használja az Ondragon kábeldobot, ha látható sérüléseket tapasztal, és forduljon szakemberhez a javítás vagy cseréje érdekében.
3. Ne használja az Ondragon kábeldobot olyan helyeken, ahol magas hőmérséklet, páratartalom vagy vegyi anyagok vannak jelen.

Felhasználás és Csatlakoztatás:

1. Csatlakoztassa az Ondragon kábeldobot egy stabil elektromos hálózathoz, figyelve a helyes feszültség és áramellátást.
2. Az aljzatokba csak megfelelően működő, nem sérült elektromos készülékeket csatlakoztasson.
3. Ne húzza ki a dugót szorosan tartva, mindig a dugót fogja meg a kihúzás során.

Hálózati Kapcsoló Használata:

1. Az Ondragon kábeldob aljzatai tápkapcsolóval vannak felszerelve.
2. A tápkapcsoló segítségével kapcsolja be és ki az egyes aljzatokat, így megkönnyítve a készülékek kezelését.

Fémdob és Védelmi Jellemzők:

1. Győződjön meg róla, hogy a kábel szorosan fel van tekerve a fémdobon, és a kábel nem sérült.
2. Az Ondragon kábeldobnak megfelelő védelmi jellemzőkkel kell rendelkeznie, mint például a túlterhelés vagy rövidzárlat elleni védelem.

Vízállóság és Tárolás:

1. Az Ondragon kábeldob nem vízálló, ne használja nedves környezetben.
2. Tárolja a kábeldobot száraz, hűvös helyen, elkerülve a magas hőmérsékletet és nedvességet.

Technikai Paraméterek és Teljesítmény:

1. Mindig ellenőrizze a kábel hosszát, keresztmetszetét és a megengedett terhelési értékeket.
2. Ha túlterheli a kábelt, az csökkentheti a teljesítményt és a biztonságot.

EU-s Szabványok és Megfelelőség:

1. Az Ondragon kábeldobnak meg kell felelnie az EU-s szabványoknak és előírásoknak.
2. Ne módosítsa vagy alakítsa át az Ondragon kábeldobot. Csak eredeti alkatrészeket használjon.

Az Ondragon 50M Kábeldobot az útmutató betartásával és az előírásoknak való megfeleléssel biztonságosan és hatékonyan használhatja. Amennyiben további segítségre van szüksége, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz.